附件1

能力验证结果满意检测机构名单（225家）

| 序号 | 机构编号 | 检测机构名称 | 细度（%） （45μm筛筛余） |  |  | 标准稠度用水量（%） |  |  | 初凝时间（min） |  |  | 终凝时间（min） |  |  | 3天抗折强度（MPa） |  |  | 3天抗压强度（MPa） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 |
| 1 | 2 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司武汉检测室 | 8.84 | 0 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 161 | -0.07 | 满意 | 206 | -0.70 | 满意 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 23.7 | -1.21 | 满意 |
| 2 | 4 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | 5.20 | +0.48 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 186 | +0.82 | 满意 | 235 | +0.24 | 满意 | 5.2 | -0.83 | 满意 | 28.2 | -0.12 | 满意 |
| 3 | 5 | 武汉轻工工程技术有限公司 | 2.14 | -1.36 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 189 | +0.57 | 满意 | 259 | +0.92 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 33.1 | +0.86 | 满意 |
| 4 | 6 | 武汉睿思工程质量检测有限公司 | 4.06 | -1.09 | 满意 | 28.2 | -1.14 | 满意 | 193 | +1.21 | 满意 | 241 | +0.48 | 满意 | 6.4 | +1.67 | 满意 | 27.9 | -0.24 | 满意 |
| 5 | 7 | 湖北信衡建设工程检测有限公司 | 8.66 | -0.25 | 满意 | 26.7 | +0.51 | 满意 | 169 | +0.51 | 满意 | 252 | +1.46 | 满意 | 5.8 | +1.18 | 满意 | 24.2 | -0.99 | 满意 |
| 6 | 10 | 武汉市深科工程检测有限公司 | 9.18 | +0.47 | 满意 | 26.0 | -1.28 | 满意 | 158 | -0.29 | 满意 | 193 | -1.31 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 26.7 | +0.13 | 满意 |
| 7 | 13 | 湖北鼎力欣建设工程质量检测有限公司 | 9.41 | +0.78 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 138 | -1.74 | 满意 | 231 | +0.47 | 满意 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 22.9 | -1.57 | 满意 |
| 8 | 14 | 武汉格林瑞鑫检测鉴定有限公司 | 5.21 | +0.50 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 189 | +0.99 | 满意 | 258 | +1.15 | 满意 | 6.5 | +1.88 | 满意 | 29.4 | +0.37 | 满意 |
| 9 | 15 | 湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司 | 5.40 | +0.76 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 170 | -0.05 | 满意 | 205 | -0.95 | 满意 | 5.3 | -0.63 | 满意 | 31.9 | +1.38 | 满意 |
| 10 | 16 | 武汉润置工程技术检测有限公司 | 5.04 | +0.26 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 187 | +0.88 | 满意 | 245 | +0.63 | 满意 | 5.9 | +0.63 | 满意 | 29.5 | +0.41 | 满意 |
| 11 | 19 | 武汉大恒建筑工程质量检测有限公司 | 8.88 | +0.05 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 186 | +1.74 | 满意 | 247 | +1.22 | 满意 | 6.1 | +1.76 | 满意 | 29.4 | +1.35 | 满意 |
| 12 | 20 | 武汉工大杰诚工程质量检测有限公司 | 4.70 | -0.21 | 满意 | 28.7 | 0 | 满意 | 183 | +0.66 | 满意 | 228 | -0.04 | 满意 | 5.0 | -1.25 | 满意 | 28.0 | -0.20 | 满意 |
| 13 | 22 | 武汉岩联工程技术有限公司 | 2.56 | -0.50 | 满意 | 28.1 | -1.59 | 满意 | 170 | -0.51 | 满意 | 240 | 0 | 满意 | 6.3 | +0.83 | 满意 | 27.8 | -0.90 | 满意 |
| 14 | 24 | 湖北一检建设工程质量检测有限公司 | 9.00 | +0.22 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 151 | -0.80 | 满意 | 206 | -0.70 | 满意 | 4.2 | -1.96 | 满意 | 24.2 | -0.99 | 满意 |
| 15 | 25 | 葛洲坝集团试验检测有限公司武汉试验室 | 8.90 | +0.08 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 155 | -0.51 | 满意 | 192 | -1.36 | 满意 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 26.8 | +0.18 | 满意 |
| 16 | 26 | 武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司 | 9.03 | +0.26 | 满意 | 26.6 | +0.36 | 满意 | 184 | +1.59 | 满意 | 212 | -0.42 | 满意 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 28.5 | +0.94 | 满意 |
| 17 | 27 | 武汉泰祥鑫建筑工程质量检测有限公司 | 5.10 | +0.34 | 满意 | 28.2 | -1.14 | 满意 | 183 | +0.66 | 满意 | 230 | +0.04 | 满意 | 5.2 | -0.83 | 满意 | 26.3 | -0.89 | 满意 |
| 18 | 28 | 武汉至科检测技术有限公司 | 2.33 | -0.97 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 180 | +0.06 | 满意 | 261 | +1.02 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 29.3 | -0.40 | 满意 |
| 19 | 29 | 湖北省精量建设工程质量检测有限公司 | 4.88 | +0.04 | 满意 | 28.2 | -1.14 | 满意 | 182 | +0.60 | 满意 | 246 | +0.67 | 满意 | 5.3 | -0.63 | 满意 | 25.9 | -1.06 | 满意 |
| 20 | 30 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司 | 2.80 | 0 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 185 | +0.34 | 满意 | 275 | +1.70 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 31.1 | +0.20 | 满意 |
| 21 | 31 | 武汉市明鉴建设工程质量检测有限公司 | 8.35 | -0.67 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 162 | 0 | 满意 | 249 | +1.31 | 满意 | 5.0 | -0.39 | 满意 | 25.1 | -0.58 | 满意 |
| 22 | 33 | 武汉恒信德嘉检测技术有限公司 | 2.62 | -0.37 | 满意 | 29.2 | +0.91 | 满意 | 191 | +0.68 | 满意 | 221 | -0.92 | 满意 | 6.2 | +0.63 | 满意 | 33.6 | +1.03 | 满意 |
| 23 | 34 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 2.58 | -0.45 | 满意 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 167 | -0.68 | 满意 | 224 | -0.78 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 32.3 | +0.60 | 满意 |
| 24 | 35 | 湖北德高工程质量检测有限公司 | 2.57 | -0.48 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 176 | -0.17 | 满意 | 237 | -0.15 | 满意 | 5.9 | 0 | 满意 | 32.4 | +0.63 | 满意 |
| 25 | 38 | 武汉市科诚建筑工程质量检测有限公司 | 2.25 | -1.14 | 满意 | 29.1 | +0.68 | 满意 | 166 | -0.74 | 满意 | 255 | +0.73 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 31.9 | +0.47 | 满意 |
| 26 | 39 | 武汉路达建设工程检测有限公司 | 2.64 | -0.33 | 满意 | 28.5 | -0.68 | 满意 | 208 | +1.65 | 满意 | 224 | -0.78 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 29.2 | -0.43 | 满意 |
| 27 | 43 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 5.61 | +1.05 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 186 | +0.82 | 满意 | 216 | -0.52 | 满意 | 5.4 | -0.42 | 满意 | 27.5 | -0.41 | 满意 |
| 28 | 45 | 湖北天华建筑科技有限公司 | 2.99 | +0.39 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 169 | -0.57 | 满意 | 250 | +0.49 | 满意 | 6.8 | +1.88 | 满意 | 34.1 | +1.20 | 满意 |
| 29 | 46 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 2.45 | -0.72 | 满意 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 190 | +0.63 | 满意 | 238 | -0.10 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 31.8 | +0.43 | 满意 |
| 30 | 47 | 武汉市中心工程检测有限公司 | 4.56 | -0.40 | 满意 | 29.2 | +1.14 | 满意 | 135 | -1.98 | 满意 | 231 | +0.08 | 满意 | 6.1 | +1.04 | 满意 | 27.8 | -0.28 | 满意 |
| 31 | 48 | 武汉路通市政工程质量检测中心 | 2.50 | -0.62 | 满意 | 28.5 | -0.68 | 满意 | 147 | -1.82 | 满意 | 214 | -1.26 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 26.5 | -1.33 | 满意 |
| 32 | 51 | 武汉科正建设工程质量检测有限公司 | 8.66 | -0.25 | 满意 | 27.0 | +1.28 | 满意 | 160 | -0.14 | 满意 | 213 | -0.38 | 满意 | 4.9 | -0.59 | 满意 | 22.4 | -1.79 | 满意 |
| 33 | 52 | 武汉建诚工程技术有限公司 | 2.96 | +0.33 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 191 | +0.68 | 满意 | 230 | -0.49 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 31.6 | +0.37 | 满意 |
| 34 | 54 | 湖北百盛建设工程质量检测有限责任公司 | 3.41 | +1.26 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 166 | -0.74 | 满意 | 231 | -0.44 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 34.4 | +1.30 | 满意 |
| 35 | 55 | 武汉怡恒工程技术有限公司 | 9.51 | +0.92 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 164 | +0.14 | 满意 | 231 | +0.47 | 满意 | 5.9 | +1.37 | 满意 | 23.4 | -1.35 | 满意 |
| 36 | 56 | 湖北华祥建设工程质量检测有限公司 | 2.85 | +0.10 | 满意 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 185 | +0.34 | 满意 | 280 | +1.94 | 满意 | 5.4 | -1.04 | 满意 | 30.3 | -0.07 | 满意 |
| 37 | 57 | 武汉弘泰建筑工程质量检测有限公司 | 2.16 | -1.32 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 183 | +0.23 | 满意 | 242 | +0.10 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 34.5 | +1.33 | 满意 |
| 38 | 59 | 武汉市建筑工程质量检测中心有限公司 | 6.00 | +1.58 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 152 | -1.04 | 满意 | 232 | +0.12 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 30.3 | +0.73 | 满意 |
| 39 | 60 | 湖北万钧工程技术有限责任公司 | 2.94 | +0.29 | 满意 | 28.8 | 0 | 满意 | 195 | +0.91 | 满意 | 230 | -0.49 | 满意 | 6.7 | +1.67 | 满意 | 30.6 | +0.03 | 满意 |
| 40 | 63 | 武汉路源工程质量检测有限公司 | 8.14 | -0.96 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 155 | -0.51 | 满意 | 198 | -1.08 | 满意 | 5.9 | +1.37 | 满意 | 27.0 | +0.27 | 满意 |
| 41 | 64 | 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 | 2.99 | +0.39 | 满意 | 29.1 | +0.68 | 满意 | 195 | +0.91 | 满意 | 225 | -0.73 | 满意 | 5.7 | -0.42 | 满意 | 27.9 | -0.86 | 满意 |
| 42 | 65 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | 8.88 | +0.05 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 165 | +0.22 | 满意 | 210 | -0.52 | 满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 28.9 | +1.12 | 满意 |
| 43 | 67 | 武汉市星锐建设工程质量检测有限公司 | 8.99 | +0.21 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 160 | -0.14 | 满意 | 181 | -1.88 | 满意 | 4.5 | -1.37 | 满意 | 23.1 | -1.48 | 满意 |
| 44 | 68 | 武汉中和工程技术有限公司 | 8.60 | -0.33 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 173 | +0.80 | 满意 | 220 | -0.05 | 满意 | 5.7 | +0.98 | 满意 | 26.8 | +0.18 | 满意 |
| 45 | 70 | 武汉科信建筑工程检测有限公司 | 8.81 | -0.04 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 165 | +0.22 | 满意 | 240 | +0.89 | 满意 | 4.9 | -0.59 | 满意 | 22.4 | -1.79 | 满意 |
| 46 | 74 | 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 | 2.99 | +0.39 | 满意 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 178 | -0.06 | 满意 | 234 | -0.29 | 满意 | 5.1 | -1.67 | 满意 | 30.8 | +0.10 | 满意 |
| 47 | 75 | 湖北铁建工程检测有限公司 | 8.98 | +0.19 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 166 | +0.29 | 满意 | 204 | -0.80 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 30.0 | +1.61 | 满意 |
| 48 | 77 | 陆诚工程技术有限公司 | 9.21 | +0.51 | 满意 | 26.0 | -1.28 | 满意 | 165 | +0.22 | 满意 | 215 | -0.28 | 满意 | 4.6 | -1.18 | 满意 | 25.2 | -0.54 | 满意 |
| 49 | 79 | 武汉市正诚建设工程质量检测有限公司 | 3.64 | -1.67 | 满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 142 | -1.59 | 满意 | 221 | -0.32 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 28.6 | +0.04 | 满意 |
| 50 | 80 | 武汉市鑫龙城建筑工程质量检测有限公司 | 8.50 | -0.47 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 185 | +1.67 | 满意 | 240 | +0.89 | 满意 | 4.6 | -1.18 | 满意 | 26.6 | +0.09 | 满意 |
| 51 | 81 | 武汉衡信建设工程质量检测股份有限公司 | 9.42 | +0.80 | 满意 | 26.3 | -0.51 | 满意 | 165 | +0.22 | 满意 | 225 | +0.19 | 满意 | 4.9 | -0.59 | 满意 | 24.7 | -0.76 | 满意 |
| 52 | 82 | 湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司 | 2.36 | -0.91 | 满意 | 29.1 | +0.68 | 满意 | 182 | +0.17 | 满意 | 234 | -0.29 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 31.5 | +0.33 | 满意 |
| 53 | 85 | 湖北恒泰铁路建设工程质量检测公司 | 8.80 | -0.05 | 满意 | 27.0 | +1.28 | 满意 | 160 | -0.14 | 满意 | 214 | -0.33 | 满意 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 26.8 | +0.18 | 满意 |
| 54 | 86 | 湖北华诚建设工程检测有限公司 | 9.01 | +0.23 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 154 | -0.58 | 满意 | 204 | -0.80 | 满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 26.9 | +0.22 | 满意 |
| 55 | 87 | 武汉中科科创工程检测有限公司 | 8.96 | +0.16 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 171 | +0.65 | 满意 | 215 | -0.28 | 满意 | 4.8 | -0.78 | 满意 | 24.5 | -0.85 | 满意 |
| 56 | 88 | 武汉长信土木工程检测有限公司 | 8.88 | +0.05 | 满意 | 26.0 | -1.28 | 满意 | 165 | +0.22 | 满意 | 225 | +0.19 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 26.2 | -0.09 | 满意 |
| 57 | 89 | 武汉铁辰工程检测有限公司 | 8.52 | -0.44 | 满意 | 25.8 | -1.79 | 满意 | 169 | +0.51 | 满意 | 218 | -0.14 | 满意 | 5.0 | -0.39 | 满意 | 25.3 | -0.49 | 满意 |
| 58 | 90 | 武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司 | 5.09 | +0.33 | 满意 | 28.8 | +0.23 | 满意 | 175 | +0.22 | 满意 | 205 | -0.95 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 27.4 | -0.45 | 满意 |
| 59 | 91 | 武汉科正工程技术有限公司 | 3.20 | +0.83 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 172 | -0.40 | 满意 | 221 | -0.92 | 满意 | 5.1 | -1.67 | 满意 | 29.2 | -0.43 | 满意 |
| 60 | 92 | 湖北兴新建筑工程质量检测有限公司 | 3.30 | +1.03 | 满意 | 28.8 | 0 | 满意 | 165 | -0.80 | 满意 | 220 | -0.97 | 满意 | 6.4 | +1.04 | 满意 | 34.7 | +1.40 | 满意 |
| 61 | 93 | 湖北大维工程技术有限公司 | 2.26 | -1.12 | 满意 | 28.0 | -1.82 | 满意 | 175 | -0.23 | 满意 | 233 | -0.34 | 满意 | 6.2 | +0.63 | 满意 | 32.5 | +0.66 | 满意 |
| 62 | 94 | 武汉马房山理工工程结构检测有限公司 | 4.45 | -0.55 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 163 | -0.44 | 满意 | 224 | -0.20 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 30.3 | +0.73 | 满意 |
| 63 | 95 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 8.88 | +0.05 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 187 | +1.81 | 满意 | 198 | -1.08 | 满意 | 6.1 | +1.76 | 满意 | 27.6 | +0.54 | 满意 |
| 64 | 96 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司（洪山区） | 5.34 | +0.67 | 满意 | 28.9 | +0.45 | 满意 | 204 | +1.81 | 满意 | 234 | +0.20 | 满意 | 5.4 | -0.42 | 满意 | 24.9 | -1.46 | 满意 |
| 65 | 97 | 湖北唯正工程技术有限公司 | 2.97 | +0.35 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 195 | +0.91 | 满意 | 262 | +1.07 | 满意 | 5.9 | 0 | 满意 | 31.0 | +0.17 | 满意 |
| 66 | 98 | 湖北康标工程质量检测有限公司 | 4.94 | +0.12 | 满意 | 28.2 | -1.14 | 满意 | 198 | +1.48 | 满意 | 238 | +0.36 | 满意 | 5.4 | -0.42 | 满意 | 28.8 | +0.12 | 满意 |
| 67 | 99 | 湖北华祥地宜检测有限公司 | 4.81 | -0.06 | 满意 | 28.8 | +0.23 | 满意 | 170 | -0.05 | 满意 | 209 | -0.79 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 30.0 | +0.61 | 满意 |
| 68 | 100 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司宜都分公司 | 3.00 | +0.41 | 满意 | 28.7 | -0.23 | 满意 | 182 | +0.17 | 满意 | 213 | -1.31 | 满意 | 5.9 | 0 | 满意 | 27.9 | -0.86 | 满意 |
| 69 | 101 | 湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司 | 8.90 | +0.08 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 159 | -0.22 | 满意 | 204 | -0.80 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 27.6 | +0.54 | 满意 |
| 70 | 103 | 宜昌筑诚检测技术有限公司 | 3.08 | +0.58 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 160 | -1.08 | 满意 | 275 | +1.70 | 满意 | 5.4 | -1.04 | 满意 | 29.3 | -0.40 | 满意 |
| 71 | 104 | 陆诚工程技术有限公司长阳实验室 | 2.29 | -1.05 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 169 | -0.57 | 满意 | 229 | -0.53 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 30.8 | +0.10 | 满意 |
| 72 | 107 | 宜昌金地工程测试有限公司枝江分公司 | 2.78 | -0.04 | 满意 | 29.6 | +1.82 | 满意 | 195 | +0.91 | 满意 | 235 | -0.24 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 30.3 | -0.07 | 满意 |
| 73 | 108 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司枝江分公司 | 7.92 | -1.26 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 166 | +0.29 | 满意 | 204 | -0.80 | 满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 27.1 | +0.31 | 满意 |
| 74 | 109 | 湖北精睿建设工程检测有限公司 | 9.02 | +0.25 | 满意 | 26.7 | +0.51 | 满意 | 170 | +0.58 | 满意 | 243 | +1.03 | 满意 | 5.7 | +0.98 | 满意 | 27.9 | +0.67 | 满意 |
| 75 | 110 | 陆诚工程技术有限公司宜昌实验室 | 7.87 | -1.33 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 156 | -0.43 | 满意 | 205 | -0.75 | 满意 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 27.0 | +0.27 | 满意 |
| 76 | 113 | 湖北葛科工程试验检测有限公司 | 4.72 | -0.18 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 147 | -1.32 | 满意 | 189 | -1.59 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 29.1 | +0.24 | 满意 |
| 77 | 114 | 湖北量四方工程检测有限责任公司 | 2.81 | +0.02 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 180 | +0.06 | 满意 | 251 | +0.53 | 满意 | 5.9 | 0 | 满意 | 30.8 | +0.10 | 满意 |
| 78 | 115 | 宜昌建友工程质量检测有限责任公司 | 9.50 | +0.91 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 157 | -0.36 | 满意 | 211 | -0.47 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 25.0 | -0.63 | 满意 |
| 79 | 118 | 宜昌华正建设工程质量检测有限责任公司 | 4.65 | -0.28 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 160 | -0.60 | 满意 | 273 | +1.75 | 满意 | 5.2 | -0.83 | 满意 | 26.2 | -0.93 | 满意 |
| 80 | 119 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司 | 4.15 | -0.96 | 满意 | 29.5 | +1.82 | 满意 | 175 | +0.22 | 满意 | 224 | -0.20 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 29.9 | +0.57 | 满意 |
| 81 | 120 | 湖北建夷检验检测中心有限公司 | 2.86 | +0.12 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 169 | -0.57 | 满意 | 233 | -0.34 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 30.2 | -0.10 | 满意 |
| 82 | 121 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 2.89 | +0.19 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 181 | +0.11 | 满意 | 236 | -0.19 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 32.1 | +0.53 | 满意 |
| 83 | 122 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司 | 8.71 | -0.18 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 157 | -0.36 | 满意 | 197 | -1.13 | 满意 | 4.8 | -0.78 | 满意 | 28.5 | +0.94 | 满意 |
| 84 | 124 | 宜昌金地工程测试有限公司 | 2.78 | -0.04 | 满意 | 28.3 | -1.14 | 满意 | 194 | +0.85 | 满意 | 257 | +0.83 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 29.5 | -0.33 | 满意 |
| 85 | 126 | 宜昌归建工程质量检测有限责任公司 | 5.05 | +0.28 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 171 | 0 | 满意 | 217 | -0.48 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 26.9 | -0.65 | 满意 |
| 86 | 128 | 宜昌广厦建设工程检测有限公司 | 5.43 | +0.80 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 178 | +0.38 | 满意 | 237 | +0.32 | 满意 | 4.8 | -1.67 | 满意 | 24.1 | -1.79 | 满意 |
| 87 | 129 | 当阳市精正建设工程质量检测中心 | 5.04 | +0.26 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 170 | -0.05 | 满意 | 215 | -0.56 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 27.8 | -0.28 | 满意 |
| 88 | 130 | 湖北至源检测技术有限公司 | 8.60 | -0.33 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 160 | -0.14 | 满意 | 211 | -0.47 | 满意 | 5.0 | -0.39 | 满意 | 26.1 | -0.13 | 满意 |
| 89 | 131 | 兴山县建源工程质量检测有限责任公司 | 8.93 | +0.12 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 175 | +0.94 | 满意 | 210 | -0.52 | 满意 | 4.2 | -1.96 | 满意 | 24.5 | -0.85 | 满意 |
| 90 | 132 | 五峰质安建设工程质量检测中心 | 8.59 | -0.34 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 151 | -0.80 | 满意 | 207 | -0.66 | 满意 | 4.9 | -0.59 | 满意 | 28.6 | +0.99 | 满意 |
| 91 | 133 | 长阳彤兴工程检测有限公司 | 8.56 | -0.38 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 177 | +1.09 | 满意 | 227 | +0.28 | 满意 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 25.1 | -0.58 | 满意 |
| 92 | 136 | 湖北中孚检测科技有限公司 | 5.14 | +0.40 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 136 | -1.92 | 满意 | 209 | -0.79 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 24.4 | -1.67 | 满意 |
| 93 | 137 | 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 | 9.70 | +1.18 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 164 | +0.14 | 满意 | 215 | -0.28 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 28.4 | +0.90 | 满意 |
| 94 | 138 | 武汉华中科大土木工程检测中心襄阳分部 | 8.84 | 0 | 满意 | 26.1 | -1.03 | 满意 | 180 | +1.30 | 满意 | 199 | -1.03 | 满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 26.5 | +0.04 | 满意 |
| 95 | 139 | 襄阳格物工程质量检测有限公司 | 10.28 | +1.98 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 140 | -1.59 | 满意 | 210 | -0.52 | 满意 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 25.9 | -0.22 | 满意 |
| 96 | 142 | 襄阳东磊检测技术服务有限公司 | 4.76 | -0.12 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 190 | +1.04 | 满意 | 245 | +0.63 | 满意 | 5.3 | -0.63 | 满意 | 25.6 | -1.18 | 满意 |
| 97 | 143 | 湖北精之源建设工程质量检测有限公司 | 4.65 | -0.28 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 180 | +0.49 | 满意 | 214 | -0.60 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 27.1 | -0.57 | 满意 |
| 98 | 144 | 陆诚工程技术有限公司襄阳实验室 | 2.58 | -0.45 | 满意 | 29.2 | +0.91 | 满意 | 158 | -1.19 | 满意 | 280 | +1.94 | 满意 | 5.7 | -0.42 | 满意 | 28.9 | -0.53 | 满意 |
| 99 | 145 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心襄阳市分中心 | 4.82 | -0.04 | 满意 | 28.8 | +0.23 | 满意 | 140 | -1.70 | 满意 | 210 | -0.75 | 满意 | 6.2 | +1.25 | 满意 | 29.4 | +0.37 | 满意 |
| 100 | 146 | 襄阳三方缘建设工程质量检测有限公司 | 9.48 | +0.88 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 153 | -0.65 | 满意 | 199 | -1.03 | 满意 | 5.8 | +1.18 | 满意 | 30.3 | +1.75 | 满意 |
| 101 | 147 | 襄阳富思特建设工程质量检测有限公司 | 3.16 | +0.74 | 满意 | 29.6 | +1.82 | 满意 | 164 | -0.85 | 满意 | 215 | -1.21 | 满意 | 5.2 | -1.46 | 满意 | 25.1 | -1.79 | 满意 |
| 102 | 148 | 谷城县建设工程质量检测中心 | 9.01 | +0.23 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 171 | +0.65 | 满意 | 232 | +0.52 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 28.3 | +0.85 | 满意 |
| 103 | 150 | 湖北华聚工程质量检测有限公司 | 7.53 | -1.80 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 150 | -0.87 | 满意 | 226 | +0.23 | 满意 | 4.8 | -0.78 | 满意 | 23.5 | -1.30 | 满意 |
| 104 | 151 | 襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司 | 3.98 | -1.20 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 193 | +1.21 | 满意 | 221 | -0.32 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 33.2 | +1.91 | 满意 |
| 105 | 153 | 襄阳市正实建设工程质量检测有限公司 | 2.64 | -0.33 | 满意 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 150 | -1.65 | 满意 | 200 | -1.94 | 满意 | 5.7 | -0.42 | 满意 | 34.1 | +1.20 | 满意 |
| 106 | 154 | 湖北东锦工程质量检测有限公司 | 2.78 | -0.04 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 157 | -1.25 | 满意 | 253 | +0.63 | 满意 | 6.8 | +1.88 | 满意 | 31.5 | +0.33 | 满意 |
| 107 | 157 | 枣阳市建设工程质量检测中心 | 5.18 | +0.45 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 165 | -0.33 | 满意 | 205 | -0.95 | 满意 | 5.3 | -0.63 | 满意 | 28.0 | -0.20 | 满意 |
| 108 | 159 | 宜城市守信建筑工程质量检测有限公司 | 2.97 | +0.35 | 满意 | 28.8 | 0 | 满意 | 180 | +0.06 | 满意 | 225 | -0.73 | 满意 | 6.7 | +1.67 | 满意 | 27.6 | -0.96 | 满意 |
| 109 | 160 | 武汉建诚工程技术有限公司鄂东南分公司 | 2.99 | +0.39 | 满意 | 29.4 | +1.36 | 满意 | 178 | -0.06 | 满意 | 239 | -0.05 | 满意 | 5.3 | -1.25 | 满意 | 35.7 | +1.73 | 满意 |
| 110 | 161 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心鄂州市分中心 | 5.24 | +0.54 | 满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 180 | +0.49 | 满意 | 231 | +0.08 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 32.0 | +1.42 | 满意 |
| 111 | 162 | 武汉中和工程技术有限公司鄂州分公司 | 5.58 | +1.01 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 188 | +0.93 | 满意 | 222 | -0.28 | 满意 | 6.0 | +0.83 | 满意 | 29.1 | +0.24 | 满意 |
| 112 | 165 | 湖北中核建设工程质量检测有限公司鄂州实验室 | 8.20 | -0.88 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 168 | +0.43 | 满意 | 229 | +0.38 | 满意 | 5.7 | +0.98 | 满意 | 25.1 | -0.58 | 满意 |
| 113 | 166 | 鄂州市弘诚工程检测有限公司 | 4.64 | -0.29 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 163 | -0.44 | 满意 | 206 | -0.91 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 27.3 | -0.49 | 满意 |
| 114 | 169 | 湖北省精量建设工程质量检测有限公司利川分公司 | 2.56 | -0.50 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 175 | -0.23 | 满意 | 247 | +0.34 | 满意 | 5.9 | 0 | 满意 | 30.3 | -0.07 | 满意 |
| 115 | 171 | 湖北惠民检测技术有限责任公司利川分公司 | 2.40 | -0.83 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 170 | -0.51 | 满意 | 224 | -0.78 | 满意 | 5.0 | -1.88 | 满意 | 27.2 | -1.10 | 满意 |
| 116 | 174 | 湖北优晟工程技术有限公司 | 8.84 | 0 | 满意 | 26.7 | +0.51 | 满意 | 173 | +0.80 | 满意 | 246 | +1.17 | 满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 30.4 | +1.79 | 满意 |
| 117 | 175 | 湖北神龙工程测试技术有限公司利川分公司 | 1.90 | -1.86 | 满意 | 29.6 | +1.82 | 满意 | 177 | -0.11 | 满意 | 262 | +1.07 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 29.4 | -0.37 | 满意 |
| 118 | 177 | 武汉长信土木工程检测有限公司恩施试验室 | 5.39 | +0.74 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 162 | -0.49 | 满意 | 217 | -0.48 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 27.5 | -0.41 | 满意 |
| 119 | 178 | 湖北惠民检测技术有限责任公司咸丰分公司 | 8.38 | -0.63 | 满意 | 26.7 | +0.51 | 满意 | 169 | +0.51 | 满意 | 195 | -1.22 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 28.6 | +0.99 | 满意 |
| 120 | 180 | 葛洲坝集团试验检测有限公司恩施试验室 | 9.12 | +0.38 | 满意 | 26.3 | -0.51 | 满意 | 162 | 0 | 满意 | 207 | -0.66 | 满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 29.3 | +1.30 | 满意 |
| 121 | 181 | 湖北正方检测技术有限责任公司 | 8.03 | -1.11 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 140 | -1.59 | 满意 | 210 | -0.52 | 满意 | 4.9 | -0.59 | 满意 | 27.0 | +0.27 | 满意 |
| 122 | 183 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司巴东分公司 | 5.19 | +0.47 | 满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 182 | +0.60 | 满意 | 227 | -0.08 | 满意 | 5.8 | +0.42 | 满意 | 29.8 | +0.53 | 满意 |
| 123 | 186 | 湖北衡泰工程技术有限公司恩施分公司 | 6.25 | +1.93 | 满意 | 28.8 | +0.23 | 满意 | 161 | -0.55 | 满意 | 216 | -0.52 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 28.6 | +0.04 | 满意 |
| 124 | 189 | 恩施征耀建设工程质量检测有限公司 | 2.67 | -0.27 | 满意 | 29.2 | +0.91 | 满意 | 175 | -0.23 | 满意 | 250 | +0.49 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 24.7 | -1.93 | 满意 |
| 125 | 191 | 湖北惠民检测技术有限责任公司 | 2.84 | +0.08 | 满意 | 29.3 | +1.14 | 满意 | 176 | -0.17 | 满意 | 239 | -0.05 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 31.9 | +0.47 | 满意 |
| 126 | 192 | 湖北万祥工程技术有限公司恩施分公司 | 8.27 | -0.78 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 148 | -1.01 | 满意 | 223 | +0.09 | 满意 | 4.7 | -0.98 | 满意 | 25.9 | -0.22 | 满意 |
| 127 | 195 | 湖北万钧工程技术有限责任公司恩施分公司 | 8.64 | -0.27 | 满意 | 27.0 | +1.28 | 满意 | 174 | +0.87 | 满意 | 219 | -0.09 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 30.6 | +1.88 | 满意 |
| 128 | 200 | 巴东县东兴工程技术有限公司 | 2.62 | -0.37 | 满意 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 185 | +0.34 | 满意 | 232 | -0.39 | 满意 | 6.2 | +0.63 | 满意 | 32.4 | +0.63 | 满意 |
| 129 | 202 | 湖北恒信建设工程质量检测有限公司 | 4.70 | -0.21 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 180 | +0.49 | 满意 | 230 | +0.04 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 29.4 | +0.37 | 满意 |
| 130 | 203 | 利川市华宇建设工程质量检测有限公司 | 4.67 | -0.25 | 满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 165 | -0.33 | 满意 | 219 | -0.40 | 满意 | 5.9 | +0.63 | 满意 | 28.6 | +0.04 | 满意 |
| 131 | 206 | 湖北伟诚工程技术有限公司 | 5.19 | +0.47 | 满意 | 28.2 | -1.14 | 满意 | 194 | +1.26 | 满意 | 262 | +1.31 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 31.3 | +1.14 | 满意 |
| 132 | 208 | 湖北倍通建设工程质量检测有限公司红安分公司 | 2.52 | -0.58 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 205 | +1.48 | 满意 | 245 | +0.24 | 满意 | 5.5 | -0.83 | 满意 | 27.0 | -1.16 | 满意 |
| 133 | 209 | 湖北益诚工程质量检测有限责任公司 | 4.94 | +0.12 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 187 | +0.88 | 满意 | 238 | +0.36 | 满意 | 5.1 | -1.04 | 满意 | 28.6 | +0.04 | 满意 |
| 134 | 212 | 湖北神龙工程测试技术有限公司黄冈分公司 | 7.83 | -1.39 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 175 | +0.94 | 满意 | 210 | -0.52 | 满意 | 4.2 | -1.96 | 满意 | 23.9 | -1.12 | 满意 |
| 135 | 215 | 湖北佳立得建设工程质量检测有限公司 | 2.97 | +0.35 | 满意 | 28.2 | -1.36 | 满意 | 165 | -0.80 | 满意 | 250 | +0.49 | 满意 | 5.4 | -1.04 | 满意 | 28.5 | -0.66 | 满意 |
| 136 | 217 | 湖北鑫玥工程质量检测有限责任公司 | 8.32 | -0.71 | 满意 | 26.1 | -1.03 | 满意 | 163 | +0.07 | 满意 | 195 | -1.22 | 满意 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 28.5 | +0.94 | 满意 |
| 137 | 218 | 武汉长信土木工程检测有限公司黄冈试验室 | 4.60 | -0.34 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 157 | -0.77 | 满意 | 210 | -0.75 | 满意 | 5.8 | +0.42 | 满意 | 28.0 | -0.20 | 满意 |
| 138 | 221 | 湖北中志杰工程检测有限公司 | 9.10 | +0.36 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 160 | -0.14 | 满意 | 195 | -1.22 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 28.5 | +0.94 | 满意 |
| 139 | 223 | 黄冈市金瑞工程检测有限公司 | 8.04 | -1.10 | 满意 | 27.0 | +1.28 | 满意 | 172 | +0.72 | 满意 | 202 | -0.89 | 满意 | 5.7 | +0.98 | 满意 | 26.0 | -0.18 | 满意 |
| 140 | 224 | 湖北精达建筑工程质量检测有限公司 | 2.83 | +0.06 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 195 | +0.91 | 满意 | 238 | -0.10 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 26.9 | -1.20 | 满意 |
| 141 | 225 | 湖北倍通建设工程质量检测有限公司 | 3.38 | +1.20 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 171 | -0.45 | 满意 | 222 | -0.87 | 满意 | 5.7 | -0.42 | 满意 | 28.4 | -0.70 | 满意 |
| 142 | 227 | 麻城市方圆建设工程质量检测有限公司 | 4.80 | -0.07 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 175 | +0.22 | 满意 | 240 | +0.44 | 满意 | 5.4 | -0.42 | 满意 | 27.8 | -0.28 | 满意 |
| 143 | 228 | 罗田县广宇建设工程质量检测有限公司 | 8.56 | -0.38 | 满意 | 27.2 | +1.79 | 满意 | 158 | -0.29 | 满意 | 251 | +1.41 | 满意 | 5.7 | +0.98 | 满意 | 26.2 | -0.09 | 满意 |
| 144 | 231 | 英山县恒科建设工程质量检测有限责任公司 | 8.70 | -0.19 | 满意 | 26.7 | +0.51 | 满意 | 180 | +1.30 | 满意 | 219 | -0.09 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 27.0 | +0.27 | 满意 |
| 145 | 235 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心黄石分中心 | 3.66 | +1.78 | 满意 | 29.4 | +1.36 | 满意 | 160 | -1.08 | 满意 | 220 | -0.97 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 26.3 | -1.40 | 满意 |
| 146 | 238 | 黄石益服工程质量检测有限公司 | 10.15 | +1.80 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 135 | -1.96 | 满意 | 215 | -0.28 | 满意 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 30.6 | +1.88 | 满意 |
| 147 | 239 | 湖北天安建设工程质量检测有限公司 | 3.98 | -1.20 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 173 | +0.11 | 满意 | 209 | -0.79 | 满意 | 4.9 | -1.46 | 满意 | 28.5 | 0 | 满意 |
| 148 | 240 | 黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司 | 2.61 | -0.39 | 满意 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 180 | +0.06 | 满意 | 240 | 0 | 满意 | 6.6 | +1.46 | 满意 | 32.6 | +0.70 | 满意 |
| 149 | 244 | 湖北广信质量检测有限公司 | 5.10 | +0.34 | 满意 | 28.8 | +0.23 | 满意 | 180 | +0.49 | 满意 | 234 | +0.20 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 29.4 | +0.37 | 满意 |
| 150 | 246 | 黄石市建设工程质量检测有限公司 | 9.90 | +1.46 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 170 | +0.58 | 满意 | 235 | +0.66 | 满意 | 5.6 | +0.78 | 满意 | 28.3 | +0.85 | 满意 |
| 151 | 247 | 黄石天园工程质量检测有限公司 | 2.52 | -0.58 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 172 | -0.40 | 满意 | 255 | +0.73 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 30.9 | +0.13 | 满意 |
| 152 | 252 | 武汉长信土木工程检测有限公司荆门试验室 | 4.60 | -0.34 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 180 | +0.49 | 满意 | 225 | -0.16 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 29.9 | +0.57 | 满意 |
| 153 | 253 | 九方安达工程技术集团有限责任公司荆门分公司 | 8.09 | -1.03 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 172 | +0.72 | 满意 | 228 | +0.33 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 25.9 | -0.22 | 满意 |
| 154 | 258 | 湖北衡泰工程技术有限公司荆门分公司 | 3.24 | +0.91 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 201 | +1.25 | 满意 | 258 | +0.87 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 27.1 | -1.13 | 满意 |
| 155 | 260 | 陆诚工程技术有限公司钟祥实验室 | 3.38 | +1.20 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 166 | -0.74 | 满意 | 272 | +1.55 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 34.4 | +1.30 | 满意 |
| 156 | 261 | 湖北精兴建设工程质量检测有限公司 | 2.59 | -0.43 | 满意 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 185 | +0.34 | 满意 | 260 | +0.97 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 27.4 | -1.03 | 满意 |
| 157 | 262 | 钟祥市广昊建设工程质量检测有限公司 | 9.44 | +0.82 | 满意 | 27.2 | +1.79 | 满意 | 150 | -0.87 | 满意 | 195 | -1.22 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 28.5 | +0.94 | 满意 |
| 158 | 263 | 京山县建设工程质量检测中心 | 8.79 | -0.07 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 145 | -1.23 | 满意 | 235 | +0.66 | 满意 | 4.8 | -0.78 | 满意 | 23.8 | -1.17 | 满意 |
| 159 | 264 | 武汉科正工程技术有限公司石首试验室 | 8.56 | -0.38 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 166 | +0.29 | 满意 | 189 | -1.50 | 满意 | 4.6 | -1.18 | 满意 | 24.2 | -0.99 | 满意 |
| 160 | 266 | 元本检测（荆州）有限公司 | 2.73 | -0.14 | 满意 | 28.5 | -0.68 | 满意 | 170 | -0.51 | 满意 | 235 | -0.24 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 31.1 | +0.20 | 满意 |
| 161 | 267 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心荆州市分中心 | 9.88 | +1.43 | 满意 | 26.3 | -0.51 | 满意 | 158 | -0.29 | 满意 | 228 | +0.33 | 满意 | 5.7 | +0.98 | 满意 | 28.6 | +0.99 | 满意 |
| 162 | 268 | 湖北科臻建设工程检测有限公司 | 4.80 | -0.07 | 满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 180 | +0.49 | 满意 | 214 | -0.60 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 30.2 | +0.69 | 满意 |
| 163 | 269 | 葛洲坝集团试验检测有限公司荆州试验室 | 4.82 | -0.04 | 满意 | 28.7 | 0 | 满意 | 163 | -0.44 | 满意 | 204 | -0.99 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 26.5 | -0.81 | 满意 |
| 164 | 270 | 湖北宇磊建设工程质量检测有限公司 | 4.92 | +0.10 | 满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 168 | -0.16 | 满意 | 225 | -0.16 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 28.4 | -0.04 | 满意 |
| 165 | 271 | 湖北天匠工程质量检测咨询有限公司 | 8.92 | +0.11 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 178 | +1.16 | 满意 | 227 | +0.28 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 28.5 | +0.94 | 满意 |
| 166 | 274 | 公安县恒兴建设工程质量检测有限公司 | 4.68 | -0.23 | 满意 | 28.3 | -0.91 | 满意 | 144 | -1.48 | 满意 | 215 | -0.56 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 31.9 | +1.38 | 满意 |
| 167 | 275 | 江陵县兴发建设工程检测有限公司 | 8.99 | +0.21 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 135 | -1.96 | 满意 | 210 | -0.52 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 27.0 | +0.27 | 满意 |
| 168 | 277 | 洪湖市明华建设工程质量检测有限公司 | 8.70 | -0.19 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 177 | +1.09 | 满意 | 236 | +0.70 | 满意 | 5.0 | -0.39 | 满意 | 25.1 | -0.58 | 满意 |
| 169 | 279 | 松滋市精益建设工程质量检测中心 | 4.60 | -0.34 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 155 | -0.88 | 满意 | 275 | +1.83 | 满意 | 6.2 | +1.25 | 满意 | 28.5 | 0 | 满意 |
| 170 | 280 | 荆州市中欣建设工程质量检测有限公司 | 2.97 | +0.35 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 175 | -0.23 | 满意 | 226 | -0.68 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 28.1 | -0.80 | 满意 |
| 171 | 281 | 荆州市荆科建筑咨询有限公司 | 4.80 | -0.07 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 165 | -0.33 | 满意 | 210 | -0.75 | 满意 | 5.7 | +0.21 | 满意 | 30.2 | +0.69 | 满意 |
| 172 | 282 | 武汉岩联工程技术有限公司潜江分公司 | 3.02 | +0.45 | 满意 | 29.2 | +0.91 | 满意 | 165 | -0.80 | 满意 | 225 | -0.73 | 满意 | 5.7 | -0.42 | 满意 | 28.4 | -0.70 | 满意 |
| 173 | 283 | 潜江市楚道交投工程检测有限公司 | 2.75 | -0.10 | 满意 | 28.7 | -0.23 | 满意 | 162 | -0.97 | 满意 | 212 | -1.36 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 28.6 | -0.63 | 满意 |
| 174 | 284 | 湖北明华宸路桥科技有限公司 | 9.12 | +0.38 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 170 | +0.58 | 满意 | 237 | +0.75 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 24.7 | -0.76 | 满意 |
| 175 | 289 | 宜昌金地工程测试有限公司神农架分公司 | 2.74 | -0.12 | 满意 | 29.1 | +0.68 | 满意 | 199 | +1.14 | 满意 | 233 | -0.34 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 31.7 | +0.40 | 满意 |
| 176 | 292 | 湖北佑准工程技术有限公司 | 5.23 | +0.52 | 满意 | 28.8 | +0.23 | 满意 | 142 | -1.59 | 满意 | 183 | -1.83 | 满意 | 5.1 | -1.04 | 满意 | 23.9 | -1.87 | 满意 |
| 177 | 293 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心十堰市分中心 | 3.32 | +1.07 | 满意 | 29.4 | +1.36 | 满意 | 150 | -1.65 | 满意 | 230 | -0.49 | 满意 | 5.9 | 0 | 满意 | 31.6 | +0.37 | 满意 |
| 178 | 294 | 十堰长川建设工程检测有限公司房县分公司 | 2.53 | -0.56 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 214 | +1.99 | 满意 | 259 | +0.92 | 满意 | 6.4 | +1.04 | 满意 | 33.6 | +1.03 | 满意 |
| 179 | 295 | 武汉至科检测技术有限公司十堰分公司 | 2.40 | -0.83 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 189 | +0.57 | 满意 | 249 | +0.44 | 满意 | 5.5 | -0.83 | 满意 | 30.8 | +0.10 | 满意 |
| 180 | 296 | 十堰长川建设工程检测有限公司 | 9.77 | +1.28 | 满意 | 26.3 | -0.51 | 满意 | 146 | -1.16 | 满意 | 198 | -1.08 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 27.2 | +0.36 | 满意 |
| 181 | 297 | 陆诚工程技术有限公司十堰实验室 | 3.32 | +1.07 | 满意 | 29.2 | +0.91 | 满意 | 188 | +0.51 | 满意 | 256 | +0.78 | 满意 | 6.4 | +1.04 | 满意 | 34.8 | +1.43 | 满意 |
| 182 | 298 | 十堰首科工程质量检测有限公司 | 4.45 | -0.55 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 191 | +1.10 | 满意 | 258 | +1.15 | 满意 | 4.8 | -1.67 | 满意 | 26.8 | -0.69 | 满意 |
| 183 | 299 | 十堰市精准建设工程检测有限公司 | 4.08 | -1.06 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 160 | -0.60 | 满意 | 210 | -0.75 | 满意 | 5.2 | -0.83 | 满意 | 27.8 | -0.28 | 满意 |
| 184 | 302 | 十堰市建设工程质量检测中心有限公司 | 2.08 | -1.49 | 满意 | 28.5 | -0.68 | 满意 | 199 | +1.14 | 满意 | 231 | -0.44 | 满意 | 6.7 | +1.67 | 满意 | 30.7 | +0.07 | 满意 |
| 185 | 303 | 十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司 | 9.44 | +0.82 | 满意 | 26.9 | +1.03 | 满意 | 150 | -0.87 | 满意 | 225 | +0.19 | 满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 25.5 | -0.40 | 满意 |
| 186 | 304 | 十堰市龙强建设工程质量检测有限公司 | 10.10 | +1.73 | 满意 | 26.3 | -0.51 | 满意 | 166 | +0.29 | 满意 | 221 | 0 | 满意 | 5.3 | +0.20 | 满意 | 26.8 | +0.18 | 满意 |
| 187 | 307 | 竹山县坚实建设工程质量检测有限公司 | 7.88 | -1.32 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 174 | +0.87 | 满意 | 222 | +0.05 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 26.9 | +0.22 | 满意 |
| 188 | 309 | 郧西县裕恒工程质量检测有限公司 | 2.31 | -1.01 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 194 | +0.85 | 满意 | 241 | +0.05 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 28.0 | -0.83 | 满意 |
| 189 | 311 | 湖北郧科工程技术有限公司 | 5.55 | +0.96 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 183 | +0.66 | 满意 | 207 | -0.87 | 满意 | 5.9 | +0.63 | 满意 | 31.8 | +1.34 | 满意 |
| 190 | 313 | 湖北国恒工程检测有限公司 | 5.02 | +0.23 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 168 | -0.16 | 满意 | 204 | -0.99 | 满意 | 5.9 | +0.63 | 满意 | 29.2 | +0.28 | 满意 |
| 191 | 314 | 湖北兴一建设工程检测有限公司 | 2.73 | -0.14 | 满意 | 28.8 | 0 | 满意 | 188 | +0.51 | 满意 | 223 | -0.83 | 满意 | 6.3 | +0.83 | 满意 | 35.4 | +1.63 | 满意 |
| 192 | 315 | 陆诚工程技术有限公司随州实验室 | 2.23 | -1.18 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 202 | +1.31 | 满意 | 256 | +0.78 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 33.0 | +0.83 | 满意 |
| 193 | 317 | 广水市建设工程质量检测中心有限责任公司 | 8.82 | -0.03 | 满意 | 26.9 | +1.03 | 满意 | 171 | +0.65 | 满意 | 213 | -0.38 | 满意 | 6.0 | +1.57 | 满意 | 27.6 | +0.54 | 满意 |
| 194 | 318 | 湖北天衡工程质量检测有限公司 | 9.50 | +0.91 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 168 | +0.43 | 满意 | 237 | +0.75 | 满意 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 26.3 | -0.04 | 满意 |
| 195 | 319 | 湖北中平建设工程检测有限公司 | 9.08 | +0.33 | 满意 | 26.3 | -0.51 | 满意 | 141 | -1.52 | 满意 | 215 | -0.28 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 26.7 | +0.13 | 满意 |
| 196 | 321 | 湖北亮杰建设工程质量检测有限公司 | 5.64 | +1.09 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 151 | -1.10 | 满意 | 197 | -1.27 | 满意 | 5.9 | +0.63 | 满意 | 27.0 | -0.61 | 满意 |
| 197 | 322 | 陆诚工程技术有限公司天门实验室 | 4.26 | -0.81 | 满意 | 28.9 | +0.45 | 满意 | 168 | -0.16 | 满意 | 256 | +1.07 | 满意 | 6.3 | +1.46 | 满意 | 30.4 | +0.77 | 满意 |
| 198 | 323 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司 | 2.97 | +0.35 | 满意 | 29.6 | +1.82 | 满意 | 194 | +0.85 | 满意 | 251 | +0.53 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 28.7 | -0.60 | 满意 |
| 199 | 324 | 湖北和力建设工程质量检测有限公司 | 9.38 | +0.74 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 157 | -0.36 | 满意 | 223 | +0.09 | 满意 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 25.9 | -0.22 | 满意 |
| 200 | 325 | 湖北津通建设工程质量检测有限公司 | 8.75 | -0.12 | 满意 | 27.0 | +1.28 | 满意 | 150 | -0.87 | 满意 | 210 | -0.52 | 满意 | 4.4 | -1.57 | 满意 | 26.1 | -0.13 | 满意 |
| 201 | 327 | 湖北拓建建设工程质量检测有限公司 | 6.14 | +1.78 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 170 | -0.05 | 满意 | 219 | -0.40 | 满意 | 6.4 | +1.67 | 满意 | 30.3 | +0.73 | 满意 |
| 202 | 328 | 仙桃市诺诚工程技术有限公司 | 5.00 | +0.21 | 满意 | 28.9 | +0.45 | 满意 | 166 | -0.27 | 满意 | 211 | -0.71 | 满意 | 6.3 | +1.46 | 满意 | 30.5 | +0.81 | 满意 |
| 203 | 329 | 湖北中奥工程科技有限公司 | 3.12 | +0.66 | 满意 | 28.7 | -0.23 | 满意 | 185 | +0.34 | 满意 | 255 | +0.73 | 满意 | 5.3 | -1.25 | 满意 | 27.5 | -1.00 | 满意 |
| 204 | 330 | 仙桃市建业建设工程质量检测有限公司 | 8.88 | +0.05 | 满意 | 26.4 | -0.21 | 满意 | 163 | +0.07 | 满意 | 194 | -1.27 | 满意 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 26.2 | -0.09 | 满意 |
| 205 | 332 | 湖北至源检测技术有限公司咸宁分公司 | 4.12 | -1.01 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 177 | +0.33 | 满意 | 232 | +0.12 | 满意 | 4.7 | -1.88 | 满意 | 25.1 | -1.38 | 满意 |
| 206 | 334 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心咸宁分中心 | 3.05 | +0.52 | 满意 | 28.3 | -1.14 | 满意 | 200 | +1.19 | 满意 | 234 | -0.29 | 满意 | 5.7 | -0.42 | 满意 | 29.1 | -0.47 | 满意 |
| 207 | 335 | 湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司咸宁分公司 | 9.41 | +0.78 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 165 | +0.22 | 满意 | 197 | -1.13 | 满意 | 4.8 | -0.78 | 满意 | 27.0 | +0.27 | 满意 |
| 208 | 337 | 陆诚工程技术有限公司通城实验室 | 3.15 | +0.72 | 满意 | 29.2 | +0.91 | 满意 | 167 | -0.68 | 满意 | 208 | -1.55 | 满意 | 6.3 | +0.83 | 满意 | 31.6 | +0.37 | 满意 |
| 209 | 339 | 咸宁衡升建设工程质量检测有限责任公司 | 4.99 | +0.19 | 满意 | 28.8 | +0.23 | 满意 | 185 | +0.77 | 满意 | 255 | +1.03 | 满意 | 5.1 | -1.04 | 满意 | 27.0 | -0.61 | 满意 |
| 210 | 340 | 湖北星晨工程技术有限公司 | 2.89 | +0.19 | 满意 | 29.2 | +0.91 | 满意 | 193 | +0.80 | 满意 | 258 | +0.87 | 满意 | 5.4 | -1.04 | 满意 | 26.2 | -1.43 | 满意 |
| 211 | 342 | 嘉鱼县永成建筑工程质量检测有限公司 | 4.66 | -0.26 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 182 | +0.60 | 满意 | 249 | +0.79 | 满意 | 5.2 | -0.83 | 满意 | 28.7 | +0.08 | 满意 |
| 212 | 343 | 通山县金辉建设工程质量检测有限责任公司 | 2.82 | +0.04 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 195 | +0.91 | 满意 | 255 | +0.73 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 32.7 | +0.73 | 满意 |
| 213 | 344 | 通城县隽衡建设工程质量检测有限公司 | 8.75 | -0.12 | 满意 | 26.4 | -0.26 | 满意 | 160 | -0.14 | 满意 | 215 | -0.28 | 满意 | 4.7 | -0.98 | 满意 | 24.3 | -0.94 | 满意 |
| 214 | 345 | 赤壁市宏远建设工程质量检测有限责任公司 | 8.58 | -0.36 | 满意 | 26.0 | -1.28 | 满意 | 164 | +0.14 | 满意 | 207 | -0.66 | 满意 | 4.5 | -1.37 | 满意 | 26.3 | -0.04 | 满意 |
| 215 | 348 | 湖北同誉建设工程质量检测有限公司 | 8.61 | -0.32 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 163 | +0.07 | 满意 | 207 | -0.66 | 满意 | 4.7 | -0.98 | 满意 | 23.6 | -1.26 | 满意 |
| 216 | 352 | 大悟县建设工程质量检测中心 | 4.92 | +0.10 | 满意 | 29.4 | +1.59 | 满意 | 164 | -0.38 | 满意 | 220 | -0.36 | 满意 | 6.0 | +0.83 | 满意 | 32.7 | +1.71 | 满意 |
| 217 | 354 | 安陆市恒正建设工程质量检测有限责任公司 | 3.36 | +1.16 | 满意 | 29.6 | +1.82 | 满意 | 187 | +0.45 | 满意 | 262 | +1.07 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 30.8 | +0.10 | 满意 |
| 218 | 355 | 汉川市恒力建设工程检测有限责任公司 | 3.07 | +0.56 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 175 | -0.23 | 满意 | 220 | -0.97 | 满意 | 5.6 | -0.63 | 满意 | 26.7 | -1.26 | 满意 |
| 219 | 357 | 孝感市天宇建设工程检测有限责任公司 | 8.36 | -0.66 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 170 | +0.58 | 满意 | 260 | +1.83 | 满意 | 4.7 | -0.98 | 满意 | 26.4 | 0 | 满意 |
| 220 | 358 | 湖北鑫航建筑工程质量检测有限公司 | 2.70 | -0.21 | 满意 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 149 | -1.70 | 满意 | 234 | -0.29 | 满意 | 6.2 | +0.63 | 满意 | 32.7 | +0.73 | 满意 |
| 221 | 359 | 应城市银光建设工程质量检测有限责任公司 | 4.85 | 0 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 185 | +0.77 | 满意 | 230 | +0.04 | 满意 | 5.4 | -0.42 | 满意 | 30.6 | +0.85 | 满意 |
| 222 | 361 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司（江夏区） | 2.59 | -0.43 | 满意 | 29.6 | +1.82 | 满意 | 205 | +1.48 | 满意 | 250 | +0.49 | 满意 | 5.0 | -1.88 | 满意 | 27.9 | -0.86 | 满意 |
| 223 | 362 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司（黄陂区） | 7.48 | -1.87 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 147 | -1.09 | 满意 | 234 | +0.61 | 满意 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 26.1 | -0.13 | 满意 |
| 224 | 363 | 武汉中建西部建设工程质量检测有限公司 | 4.76 | -0.12 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 169 | -0.11 | 满意 | 227 | -0.08 | 满意 | 5.0 | -1.25 | 满意 | 28.9 | +0.16 | 满意 |
| 225 | 364 | 武汉中电工程检测有限公司 | 8.34 | -0.69 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 166 | +0.29 | 满意 | 206 | -0.70 | 满意 | 4.7 | -0.98 | 满意 | 27.1 | +0.31 | 满意 |

注：|Z|≤2为满意结果；2<|Z|<3为有问题的结果；|Z|≥3为不满意结果。