# 四、地基基础

目   录

（复合）地基承载力检测报告	1

（复合）地基现场检测见证记录单	12

（复合）地基静载试验记录表	13

动力触探试验记录表	14

桥梁结构检测报告	15

桩基现场检测见证记录单	35

单桩竖向抗压静载试验记录表	36

单桩竖向抗拔静载试验记录表	37

单桩水平静载试验记录表	38

钻芯法检测现场操作记录表	39

钻芯法检测芯样编录表	40

声波透射法检测现场记录表	41

锚杆抗拔承载力检测报告	42

锚杆现场检测见证记录单	50

锚杆试验记录表	51

二维码

宽：2.17cm高：2.17cm

（复合）地基承载力检测

检 测 报 告

报告编号：

现场检测：

报告编写：

报告审核：

批 准 人：

检测机构名称

年     月    日

（封面页背面）

声  明：

- 本报告无我公司“检测报告专用章”无效。

- 本报告无检测、审核、批准人签字无效。

- 本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。

- 本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。

- 未经本机构书面同意不得部分复制本报告。

- 对本公司报告如有异议和需说明之处，务请于收到报告15日内，向本机构书面提出，本公司将于收到之日起7日内作出答复。

检测机构：

地　　址：

邮　　编：

电　　话：

传　　真：

首   页

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 委托单位 |  |
| 见证单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 监督单位 |  |
| 检测类别 | □见证检测 □委托检测 □监督抽检 □其他 ( ) |
| 检测项目 |  |
| 检测依据 |  |
| 抽样方式 |  |
| 检测日期 |  |
| 检测结论： |  |

目  录

首页

- 工程及地质概况

二、检测依据

三、检测内容及方法

四、检测设备

五、检测结果

六、检测结论

七、附件

一、工程及地质概况

工程名称，地基及基础类型，设计要求，施工日期。检测点位置，主要岩土层结构及其物理力学指标。

二、检测依据

《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015。

三、检测内容及方法

检测点数量、编号，检测点标高、场地标高及地基设计标高，地基承载力设计要求。

1、土（岩）地基荷载试验

承压板形状及尺寸，试验最大加载值，加载反力种类，堆载法使用的堆载重量，锚桩法的反力梁布置平面图，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。

加载方式示意图

荷载及油压分级表

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷载 (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油压(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 千斤顶编号 |  |  |  | 校准方程 |  |  |  |  |  |  |

2、复合地基荷载试验

复合地基总桩数，检测桩数，承压板形状及尺寸，试验最大加载值，加载反力种类，堆载法使用的堆载重量，锚桩法的反力梁布置平面图，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。

加载方式示意图

荷载及油压分级表

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷载 (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油压(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 千斤顶编号 |  |  |  | 校准方程 |  |  |  |  |  |  |

3、动力触探试验

动力触探试验类型，试验设备及方法，试验点数，试验深度，数据处理方法及承载力判定依据。

动力触探设备规格

| 类型 |  | 轻型 | 重型 | 超重型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落锤 | 锤的质量（kg） | 10 | 63.5 | 120 |
|  | 落距（cm） | 50 | 76 | 100 |
| 探头 | 直径（mm） | 40 | 74 | 74 |
|  | 锥角（°） | 60 | 60 | 60 |
| 探杆直径（mm） |  | 25 | 42、50 | 50~60 |

四、检测设备

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 编 号 | 检定（校准）有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、检测结果

检测过程及结果，汇总表格。

1、土（岩）地基荷载试验

土（岩）地基荷载试验结果汇总表

| 序号 | 检测点编号 | 承压板形状尺寸 | 试验最大荷载 （kPa） | 总沉降量（mm） | 承载力特征值 （kPa） | 承载力 特征值对应沉降 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

2、复合地基荷载试验

复合地基荷载试验结果汇总表

| 序号 | 检测点编号 | 承压板形状尺寸 | 试验最大荷载 （kPa） | 总沉降量（mm） | 承载力特征值 （kPa） | 承载力 特征值对应沉降 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

3、动力触探试验

| 序号 | 检测点编号 | 入土深度 （cm） | 平均锤击数 | 变异系数 | 估算承载力特征值 (kPa） | 设计承载力特征值 (kPa） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、检测结论

检测结果分析与评价。

七、附件

试验曲线及图表。

1、土（岩）地基荷载试验

压力--沉降（p-s）曲线

沉降--时间对数（s-lgt）曲线

2、复合地基荷载试验

压力--沉降（p-s）曲线

沉降--时间对数（s-lgt）曲线

3、动力触探试验

锤击数--贯入深度曲线

检测点位置平面示意图

（复合）地基现场检测见证记录单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 委托（合同）编号 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证检测 □委托检测 □监督抽检 □其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测（加载） 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点编号 | 地基类型 | 检测点标高（m） | 场地标高（m） | 地基设计标高（m） |  | 地基设计承载力特征值（kPa） | 检测项目 |  | 备注 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（复合）地基静载试验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 检测点编号 |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承压板形状 |  |  |  |  |  | 承压板尺寸 |  |  |  |  |
| 加载级 | 油压（MPa） | 荷载（kPa）） | 测读 时间 | 位移计（百分表）读数 |  |  |  | 本级沉降 （mm） | 累计沉降 （mm） | 备注 |
|  |  |  |  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |  |  |  |

检测：                                                   复核：

动力触探试验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点编号 |  |  |  | 检测点标高 |  |  |  | 地下水位 |  |  |  |
| 探杆总长（m） | 试验深度（m） |  | 贯入度 （cm） |  | 锤击数 n（击） |  | N10=n×30/Δs （击/30cm） |  | 土层定名及描述 |  | 备注 |

| 探杆总长（m） | 试验 深度 （m） | 贯入度 （cm） | 锤击数 n（击） | N’63.5=n×10/Δs （击/10cm） | 修正后击数 N63.5=α·N’63.5 （击/10cm） | 土层定名及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 探杆总长（m） | 试验 深度 （m） | 贯入度 （cm） | 锤击数 n（击） | N’120=n×10/Δs （击/10cm） | 修正后击数 N120=α·N’63.5 （击/10cm） | 土层定名及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测：                                                   复核：

二维码

宽：2.17cm高：2.17cm

桥梁结构检测

检 测 报 告

报告编号：

现场检测：

报告编写：

报告审核：

批 准 人：

检测机构名称

年     月    日

（封面页背面）

声  明：

- 本报告无我公司“检测报告专用章”无效。

- 本报告无检测、审核、批准人签字无效。

- 本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。

- 本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。

- 未经本机构书面同意不得部分复制本报告。

- 对本公司报告如有异议和需说明之处，务请于收到报告15日内，向本机构书面提出，本公司将于收到之日起7日内作出答复。

检测机构：

地　　址：

邮　　编：

电　　话：

传　　真：

首   页

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 委托单位 |  |
| 见证单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 监督单位 |  |
| 检测类别 | □见证检测 □委托检测 □监督抽检 □其他 ( ) |
| 检测项目 |  |
| 检测依据 |  |
| 抽样方式 |  |
| 检测日期 |  |
| 检测结论： |  |

目  录

首页

- 工程概况

二、检测依据

三、检测内容及方法

四、检测设备

五、检测结果

六、检测结论

七、附件

一、工程及地质概况

工程名称，结构类型，规模，施工日期，竣工日期及现状。受检桩和锚桩的尺寸，材料强度，配筋情况，受检桩桩位对应的地质状况。

二、检测依据

《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014；

《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》 JGJ/T 403-2017（自平衡静载试验）。

三、检测内容及方法

受检桩数量、桩型、尺寸、桩号、桩位、桩顶标高及施工方法及日期。

1、单桩竖向抗压静载试验

试验最大加载值，加载反力种类，堆载法使用的堆载重量，锚桩法的反力梁布置平面图，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。

加载方式示意图

荷载及油压分级表

| 分级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷载 (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油压(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 千斤顶编号 |  |  |  | 校准方程 |  |  |  |  |  |  |

2、单桩竖向抗拔静载试验

试验最大加载值，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。

3、单桩水平静载试验

试验最大加载值，加、卸载方法，荷载分级与油压，承载力判定依据。

4、钻芯法检测

钻芯设备情况，受检桩钻孔数量。

5、低应变法检测

试验原理及方法，完整性判定依据。

6、高应变法检测

试验原理及方法，承载力计算方法。

7、声波透射法检测

试验原理及方法，完整性判定依据。

8、自平衡静载试验

荷载箱参数、荷载箱位置及安装方式，试验荷载分级及加、卸载方法，承载力判定依据。

- 检测设备

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 编 号 | 检定（校准）有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、检测结果

检测过程及结果，汇总表格。

1、单桩竖向抗压静载试验

竖向抗压静载试验结果汇总表

| 序号 | 桩号 | 桩长 （m） | 桩径 （mm） | 设计承载力特征值（kN） | 要求最大加载值 （kN） | 最大试验荷载 |  |  | 极限承载力 |  | 承载力 特征值 （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 荷载 （kN） | 对应沉降（mm） | 残余沉降（mm） | 承载力 （kN） | 对应沉降（mm） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、单桩竖向抗拔静载试验

竖向抗拔静载试验结果汇总表

| 序号 | 桩号 | 桩长 （m） | 桩径 （mm） | 设计承载力特征值（kN） | 要求最大上拔荷载 （kN） | 最大上拔荷载 |  |  | 极限承载力 |  | 承载力 特征值 （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 荷载 （kN） | 对应上拔量（mm） | 残余上拔量（mm） | 承载力 （kN） | 对应上拔量（mm） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、单桩水平静载试验

水平静载试验结果汇总表

| 序号 | 桩号 | 桩径 （mm） | 配筋率 （%） | 设计单桩水平承载力特征值（kN） | 要求最大加载值（kN） | 水平位移允许值(mm) | 最大试验荷载 （kN） | 累计 水平位移（mm） | 水平极限承载力（kN） | 水平临界荷载（kN） | 水平承载力特征值 （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、钻芯法检测

钻芯法检测结果汇总表

| 序号 | 桩号 | 设计桩径 (mm) | 钻孔深度(至钻孔孔口标高以下) (m) | 钻芯取样桩长(m) | 描述 | 持力层钻探深度 (m) | 芯样抗压强度检测值（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、低应变法检测

低应变法检测结果汇总表

| 序号 | 桩号 | 设计桩径 （mm） | 桩长 （m） | 波速 （km/s） | 桩身完整性描述 | 桩身完整性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

6、高应变法检测

高应变检测实测曲线拟合法结果汇总表

| 序号 | 桩号 | 测试承载力 | 桩长 (m) | 桩径 (mm) | 桩侧摩阻力 |  | 临塑变形mm |  | 阻尼系数s/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kN |  |  | kN | 比例% | 桩侧 | 桩底 | 桩侧 | 桩底 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、声波透射法检测

声波透射法检测结果汇总表

| 序号 | 桩号 | 设计桩径(mm) | 测试深度(m) | 剖面 号 | 实测声速(km/s) |  |  | 桩身完整性描述 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 平均 | 临界 | 整桩临界值 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、单桩自平衡静载试验

自平衡静载试验结果汇总表

| 序号 | 桩号 | 桩径（mm） | 桩长 （m） | 设计承载力特征值 （kN） | 要求最大试验荷载（kN） | 实际最大 加载量 （kN） | 最大 上位移（mm） | 最大 下位移（mm） | 极限 承载力 （kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、检测结论

检测结果分析与评价。

七、附件

试验曲线及图表。

1、单桩竖向抗压静载试验

竖向荷载--沉降（Q-s）曲线

沉降--时间对数（s-lgt）曲线

2、单桩竖向抗拔静载试验

上拔荷载--上拔量（U-δ）曲线

上拔量--时间对数（δ-lgt）曲线

3、单桩水平静载试验

水平力-时间-作用点位移（H-t-Y0）曲线

（单向多循环加载法）

水平力-位移梯度（H-YΔ0/ΔH）曲线

（单向多循环加载法）

水平力-作用点位移（H-Y0）曲线

（慢速维持荷载法）

水平力-位移梯度（H-ΔY0/ΔH）曲线

（慢速维持荷载法）

力作用点位移-时间对数（Y0-lgt）曲线

（慢速维持荷载法）

水平力-力作用点位移双对数（lgH-lgY0）曲线

（慢速维持荷载法）

水平力-地基土水平抗力系数的比例系数曲线

（H-m）

水平力作用点位移-地基土水平抗力系数的比例系数曲线

（Y0-m）

4、钻芯法检测

钻芯法检测芯样综合柱状图。

| 桩号 |  |  | 混凝土设计强度等级 |  |  | 桩顶标高 |  |  | 开孔时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工桩长 |  |  | 设计桩径（mm） |  |  | 钻孔深度（m） |  |  | 终孔时间 |  |  |  |
| 序号 | 层底标高（m） | 层底深度（m） | 分层厚度（m） | 混凝土/岩土芯状图 |  |  | 桩身混凝土 持力层描述 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

芯样彩色照片

5、低应变法检测

低应变试验实测曲线图

6、高应变法检测

拟合法选用的桩土模型参数、拟合曲线、土阻力沿桩身分布图。

7、声波透射法检测

声测管布置图及声测剖面编号、每个检测剖面声速-深度曲线、波幅深度曲线及相应的判据临界值。

检测剖面实测波列图

8、单桩自平衡静载试验

荷载--位移（Q-s）曲线

位移--时间对数（s-lgt）曲线

桩基现场检测见证记录单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  | 委托（合同）编号 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证检测 □委托检测 □监督抽检 □其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托日期 |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测（加载） 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检桩号 | 桩径（mm） | 桩长（m） | 桩顶标高（m） | 混凝土强度等级 |  | 检测项目 |  |  | 备注 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单桩竖向抗压静载试验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 桩号 |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载级 | 油压（MPa） | 荷载（kN）） | 测读 时间 | 位移计（百分表）读数 |  |  |  | 本级沉降 （mm） | 累计沉降 （mm） | 备注 |
|  |  |  |  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |  |  |  |

检测：                                                   复核：

单桩竖向抗拔静载试验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 桩号 |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载级 | 油压（MPa） | 荷载（kN）） | 测读 时间 | 位移计（百分表）读数 |  |  |  | 本级上拔量 （mm） | 累计上拔量 （mm） | 备注 |
|  |  |  |  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |  |  |  |

检测：                                                   复核：

单桩水平静载试验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 桩号 |  |  | 日期 |  | 上下 表距 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油压（MPa） | 荷载 （kN） | 观测 时间 | 循环 数 | 加载 |  | 卸载 |  | 水平位移（mm） |  | 加载上下表读数差 | 转角 | 备注 |

检测：                                                   复核：

钻芯法检测现场操作记录表

| 桩号 |  |  |  |  | 孔号 |  | 工程 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 钻进(m) |  |  |  | 芯样 编号 | 芯样 长度(m) | 残留 芯样 | 芯样初步描述及 异常情况记录 |
| 自 | 至 | 自 | 至 | 计 |  |  |  |  |  |

检测：                                                   复核：

钻芯法检测芯样编录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号/钻芯孔号 |  |  | 桩径 （mm） |  | 混凝土设计强度等级 |  |  |  |
| 项 目 | 分段(层) 深度(m) | 芯样描述 |  |  |  | 取样编号 取样深度 |  | 备注 |
| 桩身 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩底沉渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持力层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 桩身混凝土描述：混凝土钻进深度，芯样连续性、完整性、胶结情况、表面光滑情况、断口吻合程度、混凝土芯是否为柱状、骨料大小分布情况，以及气孔、空洞、蜂窝麻面、沟槽、破碎、夹泥、松散的情况。 桩底沉渣描述：桩端混凝土与持力层接触情况、沉渣厚度 持力层描述： 持力层钻进深度，岩土名称、芯样颜色、结构构造、裂隙发育程度、坚硬及风化程度，分层岩层应分层描述。 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                                                   复核：

声波透射法检测现场记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 |  |  |  | 桩长（m） |  |  |  |  | 桩径（mm） |  |  |  |
| 检测设备 |  |  |  |  |  |  | 换能器直径（mm） |  |  |  |  |  |
| 受检桩方位示意图 | 桩号 |  |  | 桩长 |  |  |  | 浇筑日期 |  |  |  |  |
|  | 测线 |  | 管距（mm） | 声测管内径（mm） | 声测管外径（mm） |  |  | 数据文件 |  |  | 备注 |  |
| 受检桩方位示意图 | 桩号 |  |  | 桩长 |  |  |  | 浇筑日期 |  |  |  |  |
|  | 测线 |  | 管距（mm） | 声测管内径（mm） | 声测管外径（mm） |  |  | 数据文件 |  |  | 备注 |  |
| 受检桩方位示意图 | 桩号 |  |  | 桩长 |  |  |  | 浇筑日期 |  |  |  |  |
|  | 测线 |  | 管距（mm） | 声测管内径（mm） | 声测管外径（mm） |  |  | 数据文件 |  |  | 备注 |  |
| 受检桩方位示意图 | 桩号 |  |  | 桩长 |  |  |  | 浇筑日期 |  |  |  |  |
|  | 测线 |  | 管距（mm） | 声测管内径（mm） | 声测管外径（mm） |  |  | 数据文件 |  |  | 备注 |  |

检测：                                                   复核：

锚杆抗拔承载力检测

二维码

宽：2.17cm高：2.17cm

检 测 报 告

报告编号：

现场检测：

报告编写：

报告审核：

批 准 人：

检测机构名称

年     月    日

（封面页背面）

声  明：

- 本报告无我公司“检测报告专用章”无效。

- 本报告无检测、审核、批准人签字无效。

- 本报告如有改动痕迹或有错页、漏页者即为无效。

- 本报告中检测机构名称与检测报告专用章名称不符合者无效。

- 未经本机构书面同意不得部分复制本报告。

- 对本公司报告如有异议和需说明之处，务请于收到报告15日内，向本机构书面提出，本公司将于收到之日起7日内作出答复。

检测机构：

地　　址：

邮　　编：

电　　话：

传　　真：

首   页

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  |
| 委托单位 |  |
| 见证单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 监督单位 |  |
| 检测类别 | □见证检测 □委托检测 □监督抽检 □其他 ( ) |
| 检测项目 |  |
| 检测依据 |  |
| 抽样方式 |  |
| 检测日期 |  |
| 检测结论： |  |

目  录

首页

- 工程及地质概况

二、检测依据

三、检测内容及方法

四、检测设备

五、检测结果

六、检测结论

七、附件

一、工程及地质概况

工程名称，锚杆类型，设计要求，施工日期。检测点位置及标高，岩土层特性及物理力学参数。

二、检测依据

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015。

三、检测内容及方法

检测点数量、编号，锚杆体尺寸及材料强度，自由段及锚固段长度，拉拔承载力设计要求。

试验加载设备及反力形式，最大加载值，试验荷载循环分级，承载力判定依据。

四、检测设备

| 序 号 | 名 称 | 规格型号 | 编 号 | 检定（校准）有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、检测结果

检测过程及结果，汇总表格。

锚杆拉拔试验结果汇总表

| 锚杆编号 | 施工时间 | 试验时间 | 杆体长度(m) | 锚固段长度（m） | 自由段长度（m） | 要求加最大载值（kN） | 实际最大加载值（kN） | 累计最大位移（mm） | 弹性位移（mm） |  |  | 受拉极限荷载（kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上限值 | 下限值 | 实测值 |  |

六、检测结论

检测结果分析与评价。

七、附件

试验曲线及图表。

锚杆荷载--位移（N-S）曲线（基本试验）

锚杆荷载--弹性位移（N-Se）曲线（基本试验）

锚杆荷载--塑性位移（N-Sp）曲线（基本试验）

锚杆荷载--位移（N-δ）曲线（多循环张拉验收试验）

锚杆荷载--弹性位移（N-δe）曲线（多循环张拉验收试验）

锚杆荷载--塑性位移（N-δp）曲线（多循环张拉验收试验）

锚杆现场检测见证记录单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  | 委托（合同）编号 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | □见证检测 □委托检测 □监督抽检 □其他 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托日期 |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测（加载） 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点编号 | 锚杆体材料及尺寸 |  | 锚杆长度/锚固长度（m） |  | 试验类型 | 最大试验荷载（kN） |  | 备注 |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

锚杆试验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 锚杆编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验类别 |  |  |  | 试验日期 |  |  |  | 砂浆强度 等级 |  | 设计 |  |  |  |
| 拟加最大荷载 |  |  |  | 灌浆日期 |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |
| 岩土性状 |  |  |  | 灌浆压力 |  |  |  | 杆体材料 |  | 规格 |  |  |  |
| 锚固段长度 |  |  |  | 自由段长度 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| 钻孔直径 |  |  |  | 钻孔倾角 |  |  |  |  |  | 长度 |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 荷载 （kN） |  | 百分表位移（mm） |  |  |  |  |  | 本级位移量 （mm） |  | 增量累计（mm） |  | 备注 |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

检测：                                                   复核：